## Sheet 1
Показатель | Единица измерений | Результат анализа | Норматив
pH | единицы pH | 8.4 | в пределах 6-9
Запах | баллы | 1 | не более 3
Цветность | градусы | б/цвета | не более 30
Жёсткость | мг-эквл/дм3 | 9.2 | в пределах 7-10
Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 0.42 | не более 1.5
Нитриты (по NO2) | мг/дм3 | 0.017 | не более 3.3
Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | 24 | не более 45
Фосфаты (P) | мг/дм3 | 0.36 | не более 3.5
Хлориды (Cl) | мг/дм3 | 200 | не более 350
Сульфаты (SO4) | мг/дм3 | 189.5 | не более 500
Железо (включая хлорное железо) по Fe | мг/дм3 | 0.019 | не более 0.3
Нефть | мг/дм3 | 0.55 | не более 0.3
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 590 | не более 1000
Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 2 | не более 0.5